راهنمای آموزش شبکه +Network
 درس چهاردهم : اطمینان از دسترس پذیری و یکپارچگی
پاییز ۹۰
بهراد اسلامی فر
b.eslamifar@gmail.com
www.linuxmotto.ir

---
Integrity و Availablity
سلامت و بی نقصی یا integrity
- در مورد سرویس، داده‌ها، نرم‌افزار ها، تجهیزات و ارتباطات صدق می‌کند
- به معنی اطمینان از سلامت و درستی هر از این مباحث
  - باید در برابر عواملی مخرب حفاظت شوند
دسترس پذیری یا availability
- به معنی مقدار زمانی که در طول روز سیستم یا سرویس قابل استفاده است
  - با درصد سنجیده می‌شود. مثلاً ۹۹.۹ درصد بیشتر از ۹۹.۴ درصد
    در دسترس است

---
Integrity و Availablity
عوامل تأثیر گذار
- کنترل دسترسی ها
- زیر نظر گرفتن (monitor) دائمی شبکه و مشخص کردن سطح اختیارات
- مدیریت تغییرات (change management)
- پیاده‌سازی اجزاء redundant
- چک کردن دائمی سلامت عمل‌کرد، بازدهی و فایل‌های ثبت رخداد (event, log)
- داشتن پشتیبان و ابزارهای بازیابی
- داشتن سیاست‌های امنیتی و disaster recovery

---
 Availablity
محاسبه availability
30.5 day * 24 hour = 732
فرمول محاسبه زمان downtime در ماه
99.9 % uptime => (732-(732*.999)*60=43.92 min/month
اگر یک ساعت در هفته downtime داشته باشیم
(732-4)/732*100 = 99.4 %

---
UPS
(Uninterruptible Power Supply)

---
UPS (Uninterruptible Power Supply)
منبع تغذیه بدون وقفه، برق مورد نیاز برای دستگاه‌های کامپیوتری و ... را تأمین می‌کند
  - شرایط برق ورودی را از نظر سطح ولتاژ، تغییرات ولتاژ و جهش‌های ناگهانی بهبود می‌دهد
  - از باتری برای انجام وظیفه خود کمک می‌گیرد

---
UPS
دلایل استفاده از UPS
- از دست دادن داده‌ها، آسیب دیدن وسایل
  - قطعی برق- Blackout
  - نواسانات ولتاژ - Noise
  - افزایش ناگهانی ولتاژ – Surge
    - رعدوبرق، فعالیت‌های خورشیدی و یا مشکلات برق
  - کاهش ولتاژ – Brownout یا sag
    - کشیدن بار زیاد از سیستم برق

---
UPS
انواع UPS
  - Standby UPS یا offline UPS
  - لاین اینتراکتیو (Line Interactive)
  - دبل کانورژن (Double conversion) یا Online UPS

---
Standby UPS
زمانی که قطعی برق را تشخیص می‌دهد برق از برق A/C شهر به باتری منتقل می‌کند و پس از برگشت برق مجدداً آن را منتقل می‌کند
- مشکل
  - زمان کوتاهی بین تشخیص قطعی برق و منتقل شدن به باتری وجود دارد (به همین علت offline هم نامیده می‌شود )
    - ممکن است تجهیزات آن را تشخیص داده و خاموش یا restart شوند

---
Standby UPS

---
لاین اینتراکتیو (Line Interactive)
مانند Stanby UPS عمل می‌کند. با کنترل بیشتر بر تغییرات ولتاژ
- در زمان کاهش، افزایش ولتاژ یک ولتاژ ثابت در خروجی تولید می‌کند
- به دلیل پایین بودن قیمت محبوب است

---
لاین اینتراکتیو (Line Interactive)

---
دبل کانورژن (Double conversion) یا Online
برای ساختن خروجی، یکبار تبدیل AC به DC و یک بار تبدیل DC به AC انجام می‌گیرد
- به همین علت به این نوع تکنولوژی Double Conversion می‌‌گویند.
  - با تبدیل ولتاژ ورودی به DC وابستگی به برق ورودی کاهش می یابد
  - خروجی از تبدیل مجدد DC به AC به دست می‌آید

---
UPS
شکل ۱۴-۱ انواع UPS

---
UPS
انتخاب UPS مناسب
- توان هر UPS را با VA (ولت-آمپر) نشان می‌دهند
- محاسبه توان مورد نیاز
  - توان کلیه دستگاه‌های موجود را با یکدیگر جمع می‌زنیم (wat) یا کل جریان مصرفی را بدست می آوریم و در ۲۲۰ ضرب می‌کنیم
  - عدد به دست آمده را بر 0.6 تقسیم می‌کنیم
  - عدد بدست آمده عددی برمبنای VA است که می‌تواند مبنای انتخاب شما باشد
  - بهتر است عدد بدست آمده ۷۰ تا ۸۰ درصد توان UPS باشد
    - افزایش تجهیزات را نیز در نظر بگیرید

---
UPS
انتخاب UPS مناسب (مثال)
- سیستم خانگی من: مجموع توان های قسمت‌های مختلف آن 300 وات است
- عدد بدست آمده را در ۰.۶ ضرب می‌کنیم: 500VA
- در صورتی که این عدد را ۷۰ درصد UPS مورد نیاز در نظر بگیریم
  - یک UPS با حداقل 714VA مورد نیاز است

---
باتری
باتری ممکن است داخلی و یا خارجی باشد. معمولاً UPS ها دارای باتری به همراه خود هستند. مدل‌های بزرگ‌تر قابل اضافه کردن باتری اضافه دارند.
- زمان قابل پشتیبانی یک UPS
  - نوع باتری
  - اندازه باتری
  - سرعت dicharge
  - بازدهی مناسب مبدل invertor

---
باتری
باتری مورد نیاز برای زمان بین ۲۰ دقیقه تا ۳ ساعت محاسبه می‌شود
- UPS برای ایجاد مهلت مناسب برای خاموش کردن مناسب تجهیزات
- قیمت بالای باتری
  - عمر کوتاه باتری (جزو مواد مصرفی یک سازمان به حساب می‌آید نه دارایی‌ها)
نیاز به موجود بودن دائمی برق در یک سازمان
راه حل تلفیق UPS با Generator

---
باتری
شکل ۱۴-۲ باتری و کابینت باتری

---
Genrator ها
در مواقعی که یک مجموعه نیاز به برق دائمی حتی در قطعی های بلند مدت برق دارد، پیشنهاد استفاده از Genrator در کنار UPS است
ویژگی‌ها
- قیمت بالا
- عمر بالا
  - جزو دارایی‌های یک سازمان به حساب می‌آید
- استفاده از باتری کمتر

---
Genrator ها
شکل ۱۴-۳ ups ها و ژنراتور در طراحی شبکه

---
شرکت های تولید کننده
- داخلی
  - فاراتل
  - پرسو الکترونیک
  - ...
- خارجی
  - Inform ترکیه
  - ...

---
منابع
- تهیه کننده و مترجم: بهراد اسلامی‌فر
  - پست الکترونیکی: b.eslamifar@gmail.com
  - وب نوشت‌های من در PersianNetworks
  - وب نوشت‌های شخصی من
- کتاب Network+ Guide to Networks
  - نویسنده: Tamara Dean
  - ویرایش پنجم
- سایت http://samsclass.info
حق استفاده، تغییر، و توزیع، تحت مجوز مستندات آزاد گنو «GFDL» داده، و حتی توصیه می‌شود.